УНИВЕТЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ

Број: ЈН 7/2018-I

Чачак, 23.11.2018. године

**Предмет: Одговор – појашњење на постављено питање**

**у поступку јавне набавке добара број 7/2018-I, за партију 2**

Сагласно одредби члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама, на постављено питање потенцијалног понуђача за јавну набавку добара – ХЕМИКАЛИЈЕ И ПРИБОР, ЈН 7/2018-I, Партија 2-Прибор, постављеног дана 21.11.2018. године, Комисија даје следећи одговор, који сада објављујемо:

**Питања:**

1. Stavke u kojima tražite merne sudove različitih zapremina da li mislite na erlenmajere ,normalne sudove ili nešto drugo?
2. Da li je prihvatljivo za traženi tigl 35x45mm ponuditi tigl 40x50mm?
3. Za butirometre za merenje masnoće u mleku i pavlaci niste naveli koji procenat masnoće se meri, pa Vas molim da to precizirate.
4. Za viale HPLC,molim Vas za preciznije informacije,da li Vam trebaju svetle ili tamne,koja je zapremina,da li su sa navojnim čepom?
5. Da li poklopci za HPLC viale treba da budu sa otvorom?
6. Za najlonski disk niste naveli prečnik,pa Vas molim da nam to precizirate,I da precizirate da li su Vam potrebni špric filteri ili membrane?
7. Da li je prihvatljivo za traženu duplu špatulu od 130mm ponuditi špatulu od 125 ili 150mm?
8. Za mikrotitracione ploče niste naveli da li Vam treba U, V ili ravno dno pa Vas molim da to precizirate.
9. Za sterilni antibiotski disk niste naveli za koji antibiotik su Vam potrebni, pa Vas molim da to precizirate.
10. Da li je prihvatljivo ponuditi neki drugi blender, i navedite koji, jer Braun CombiMax 700, ne možemo da nadjemo na našem tržištu?

**Одговори:**

1. Misli se na normalne sudove.
2. Tigl može da bude i 40x50 mm.
3. Butirometar za mleko: butirometre (po Gerberu) se meri procenat (sadržaj mlečne masti) od 0 do 7%, temperatura do 65 °C. Potrebno je da butirometre prate odgovarajući gumeni zapušači, kao i metalni uvođač za zapušače.

Butirometar za pavlaku: butirometri po KÖHLER-u, koji mere sadržaj mlečne masti od 0 do 50%, temperatura do 65 °C. Butirometre treba da prati odgovarajući gumeni zapušači.

1. Svetle vial, zapremine 4 ml sa navojnim čepom.
2. Poklopci sa otvorom.
3. Prečink najlon diska 25 mm, membrane.
4. Može špatula od 150 mm.
5. Mikrotitar ploče sa U dnom.
6. Potrebni su diskovi bez antibiotika
7. Može BRAUN Multipraktik FX 3030 WH.

 На основу садржине датог одговора на постављено питање Наручилац ће извршити измену и допуну конкурсне документације, донети одлуку о продужењу рока за подношење понуда и објавити обавештење о продужењу року у складу са ЗЈН.

 за Комисују

 др Милан Николић