Универзитет у Крагујевцу

Агрономски факултет у Чачку

Улица Цара Душана 34, 32000 Чачак

Тел: 032/303-400; интернет страница: www.afc.kg.ac.rs

ЈАВНА НАБАВКА БР. _7/2015 -III

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

-јавна набавка мале вредности радова –

- Грађевински, грађевинско-занатски и инсталатерски

радови на формирању лабораторије за контролу

квалитета хране.-

| Крајњи рок за достављање понуда: | 30. октобар 2015. године до 1200 часова |
| --- | --- |
| Понуде доставити на адресу : | Установа: Aгрономски факултет у Чачку Место: Чачак , улица Цара Душана бр. 34 |
| Јавно отварање понуда, обавиће се у просторијама Факултета | 30. октобар 2015. године у 13 00 часова |

ЧАЧАК,   октобар  2015. године

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015 ), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број: 2182/1 - 7/2015-III од 17.10. 2015. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број : 2182/2 - 7/2015-III од 17.10.2015. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности радова-

Грађевински, грађевинско-занатски и инсталатерски  радови на формирању лабораторије за контролу квалитета хране -

ЈН бр. 7/2015-III

Kонкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља |
| --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци |
| II | Подаци о предмету јавне набавке |
| III- IV | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. |
| V | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова |
|  | Образац изјаве о испуњености услова из члана 75. Закона |
| VI | Упутство понуђачима како да сачине понуду |
| VII | Образац понуде |
| VIII | Образац структуре ценe са упутством како да се попуни |
| IX | Модел уговора |
| X | Образац трошкова припреме понуде |
| XI | Образац изјаве о независној понуди |

I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац:  Агрономски факултет у Чачку

Адреса: Цара Душана бр. 34, 32000 Чачак

Матични број:  07281536

ПИБ: 101122442

Тел/Факс: 032/303-400,  032/303-401

Интернет страница: www.аfc.kg.ac.rs

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке мале вредности бр. 7/2015- III су радови -    Грађевински, грађевинско-занатски и инсталатерски  радови на формирању лабораторије за контролу квалитета хране

Назив и ознака из општег речника набавке:

45262700- разни специјализовани грађевински радови

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Контакт (лице или служба)

Секретар Факултета, mail: obrenovics@kg.ac.rs, тел; 032/303-404, фах: 032/303-401

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке су радови - Грађевински, грађевинско-занатски и инсталатерски  радови на формирању лабораторије за контролу квалитета хране.

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ није обликован по партијама.

Назив и ознака из општег речника набавки:  45262700-разни специјализовани грађевински радови

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

Предметна јавна набавка је :  Грађевински, грађевинско-занатски и инсталатерски  радови на формирању лабораторије за контролу квалитета хране

A. GRAĐEVINSKO-ZANATSKI

RADOVI

| Rb | OPIS RADOVA | JM | Količina | Jed.cena | SVEGA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A. GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |  |
| I | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
| 1. | Skidanje poda od vinfleksa sa cementnom košuljicom u slušaonici, sa čišćenjem. Otpadni materijal pažljivo spustiti kroz prozor u vozilo i odvezti na deponiju gde to odredi investitor. | m2 | 56 |  |  |
| 2. | Probijanje otvora za vrata u pregradnom zidu, zidanom u produžnom malteru, d=12 cm sa čišćenjem. Otpadni materijal pažljivo spustiti kroz prozor u vozilo i odvoziti na deponiju gde to odredi investitor. | m2 | 2,5 |  |  |
| 3. | Obijanje maltera sa zidova u postojećoj slušaonici, sa čišćenjem do visine od 2,00 m. Otpadni materiijal pažljivo spustiti kroz prozor u vozilo i odvezti na deponiju gde to odredi investitor. | m2 | 56 |  |  |
|  | SVEGA I |  |  |  |  |
| II | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 1. | Izrada armiranobetonskog nadvratnika dim. 0,20x0,30x1,40 m. MB 30. | kom | 1 |  |  |
| 2. | Izrada rabicirane cementne košuljice kao izravnavajućeg sloja podloge podova razmere 1:3, d=3 cm. | m2 | 56 |  |  |
|  | SVEGA II |  |  |  |  |
| III | ARMIRAČKI RADOVI |  |  |  |  |
| 1. | Nabavka, ispravljanje, sečenje, savijanje i montaža armature u svemu prema statičkom proračunu i deljima. Količina armature je uzeta aproksimativno, a stvarna količina utvrdiće se građevinskom knjigom. | kg | 100,00 |  |  |
|  | SVEGA III |  |  |  |  |
| IV | STOLARSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 1. | Rekonstrukcija krila prozora za ugrađivanje ventilatora i prolazak cevi na fasadu u štoku od punog drveta, sa okovom od eloksiranog aluminijuma. Sve delove bojiti i lakirati u tonu postojeće stolarije. POS. 1 dim. 1,00 x 0,63 | kom | 4 |  |  |
|  | SVEGA IV |  |  |  |  |
| V | BRAVARSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 1. | Izrada i ugrađivanje fiksne bravarske zastaklene pregrade na vagaoni. Sve bravarske konstruktivne delove raditi od kutijastih profila 60.60.3. i 40.40.3. od eloksiranog aluminijuma, eloksaža u tonu izabrane opreme. Zastakljivanje je termoizolacionim staklom 6+12+4 stakala, a izgled, veličina u svemu kako je dato u šemi. Bravarija se doprema na gradilište finalno obrađena. POS I dim 1,35 x 3,50 | kom | 1 |  |  |
| 2. | Izrada i ugrađivanje bravarske zastakljene pregrade sa kliznim vratima na vagaoni. Sve bravarske konstruktivne delove raditi od kutijastih profila i 60.60.3. 40.40.3. od eloksiranog aluminijuma, eloksaža u tonu izabrane opreme. Okov ugraditi, takođe od eloksiranog aluminijuma, eloksaža na belo. Krilo se zastakljuje termoizolacionim staklom 6+12+4 stakla, a izgled, veličina i način otvaranja u svemu kako je dato u šemi. Rukohvat ugraditi od niklovane cevi. Vrata snabdeti cilindar bravom sa tri ključa. Bravarija se doprema na gradilište finalno obrađena. POS II dim. 1,40 x 3,50 | kom | 1 |  |  |
| 3. | Nabavka i ugrađivanje unutrašnjih ulaznih jednokrilnih punih vrata sa fiksnom žaluzinom u donjem delu krila. Sve bravarske konstruktivne delove raditi od kutijastih profila 60.60.3. i 40.40.3. od eloksiranog aluminijuma sa obostranom opšivkom od eloksiranog lima d=1,0 mm. Ton na sivo, ili u tonu izabrane opreme. Okov ugraditi, takođe od eloksiranog aluminijuma. Izgled, veličina i način otvaranja u svemu kako je dato u šemi. Rukohvat ugraditi od niklovane cevi. Vrata snabdeti cilindar bravom sa tri ključa. Bravarija se doprema finalno obrađena. POS. A dim. 1,20 x 2,10 | kom | 1 |  |  |
| 4. | Nabavka i ugrađivanje unutrašnjih jednokrilnih punih vata. Sve bravarske konstruktivne delove raditi od kutijastih profila 60.60.3. i 40.40.3. od eloksiranog aluminijuma sa obostranom opšivkom od eloksiranog lima d=1,0 mm. Ton na sivo, ili u tonu izabrane opreme. Okov ugraditi, takođe od eloksiranog aluminijuma. Izgled, veličina i način otvaranja u svemu kako je dato u šemi. Rukohvat ugraditi od niklovane cevi. Vrata snabdeti cilindar bravom sa tri ključa. Bravarija se doprema finalno obrađena. POS. B dim. 1,00 x 2,10 | kom | 1 |  |  |
|  | SVEGA V |  |  |  |  |
| VI | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 1. | Nabavka i postavljanje zidnih, glaziranih, kiselootpornih keramičkih pločica prve klase u slogu fuga na fugu, u cementnom malteru 1:3 na zidove do visine od 2,00 m. | m2 | 46 |  |  |
| 2. | Nabavka i ugrađivanje podnih neklizajućih kiselootpornih keramičkih pločica, prve kalse lepljenjem na pripremljenu rabiciranu cementnu košulicu, u slogu fuga na fugu. | m2 | 56 |  |  |
|  | SVEGA VI |  |  |  |  |
| VII | MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 1. | Gletovanje i bojenje unutrašnjih zidova disperzivnim bojama u onoliko slojeva dok se ne dobije ujednačen ton. | m2 | 29 |  |  |
| 2. | Bojenje unutrašnje stolarije masnom bojom sa lakiranjem u matu u tonu ostale stolarije, sa svim potrebnim predradnjama. | m2 | 11 |  |  |
|  | SVEGA VII |  |  |  |  |

A. REKAPITULACIJA

| 1. | PRIPREMNI RADOVI |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | BETONSKI ARMIRANOBETONSKI RADOVI |  |
| 3. | ARMIRAČKI RADOVI |  |
| 4. | STOLARSKI RADOVI |  |
| 5. | BRAVARSKI RADOVI |  |
| 6. | KERAMIČKI RADOVI |  |
| 7. | MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI |  |
| 6. | UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI: |  |

B . INSTALACIJE VODOVODA  I   KANALIZACIJE

|  | OPIS RADOVA | JM | Količina | Jed.cena | SVEGA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B . INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE |  |  |  |  |
|  | VODOVOD |  |  |  |  |
| I | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
| 1. | Ručni iskopi Ručni iskop rova u zeljištu III kategorije, u svemu prema detaljima iz projekta. Poprečni presek rova širine u dnu b=0.6 m i 0.8 m, a dubine do 1 m. Iskopani materijal se deponuje na 1 m od ivice rova. Ako se pri iskopu naiđe na druge instalacije i objekte, izvođač je dužan da izvrši njihovo obezbeđenje. U cenu iskopa su uračunati iskop, ručni iskop za proširenje rova prilikom montiranja revizionih silaza, zaštita drugih instalacija, deponovanje zemlje na potrebnom odstojanju, grubo planiranje dna, obezbeđenje rova znacima upozorenja, održavanje rova, kao i svi drugi troškovi koje terete ovu poziciju. Obračun po m3. Kanalizacija 0.8x6x0.7=3.36 | m3 | 4 |  |  |
| 2. | Pesak Nabavka, transport i ugradnja sitnog peska ispod i iznad vodovodnih i kanalizacionih cevi u sloju od 15 cm oko cevi i iznad cevi, odnosno 0.15 m3 na 1 m rova. Obračun po m3 | m3 | 1 |  |  |
| 3. | Zatrpavanje materijalom iz iskopa Zatrpavanje rovova probranim materijalom iz iskopa u slojevima od po 30 cm sa neophodnim nabijanjem. Obračun po m3 | m3 | 3 |  |  |
| 4. | Odvoz viška materijala Odvoz preostalog materijala iz iskopa kamionima na daljinu od 200 m sa utovarom, transportom i istovarom na deponiju. U jediničnu cenu pozicije ulazi sav potreban rad i spojni i vezni materijal. Obračun po m3 | m3 | 1 |  |  |
|  | UKUPNO ZEMLJANI RADOVI: |  |  |  |  |
| II | MONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  |
|  | SANITARNA MREŽA |  |  |  |  |
| 1. | Vodovodne cevi za unutršnju mrežu Nabavka, transport i montaža plastičnih vodovodnih cevi za radni pritisak P=10 bara za unutrašnju razvodnu mrežu. Cevi se spajaju zavarivanjem. U jediničnu cenu pozicije ulazi sav potreban rad, fitinzi, spojni i vezni materijal. Opračun po m | Ø1/2’’ Ø3/4’’ Ø1’’ | m 30 m 5 m 5 |  |  |
| 2. | Propusni ventili Nabavka, transport i ugradnja propusnih ventila sa niklovanom kapom i rozetom. U jediničnu cenu pozicije ulazi sav potreban rad, fitinzi, spojni i vezni materijal. Obaračun po komadu. Ø 1/2’’ Ø1’’ | kom kom | 10 1 |  |  |
| 3. | Bojleri Nabavka, transport i ugradnja električnog bojlera. Montažu izvesti prema uputstvu proizvođača. Obačun po komadu. Zapremina 10 l | kom | 3 |  |  |
| 4. | Ispitivanje na probni pritisak Ispitivanje unutrašnje vodovodne mreže na probni pritisak u svemu prema tehničkim propisima, normativima i uputstvima proizvođača cevi. Paušalno. | paš | 1 |  |  |
| 5. | Dezinfekcija vodovodne mreže Dezinfekcija vodovodne mreže prema tehničkim propisima i normativima za ovu vrstu radova. Dezinfekciju mora vršiti ovlašćena ustanova. Po završetku dezinfekcije odovodnu mrežu dobro isprati. Paušalno. | paš | 1 |  |  |
|  | UKUPNO |  |  |  |  |
|  | KANALIZACIJA |  |  |  |  |
| 1. | Plastične kanalizacione cevi Nabavka, transport i montaža plastičnih kanalizacionih cevi sa potrebnim fazonskim komadima, spojnim i veznim materijalom za izradu kanalizacione mreže. Cevi se zaptivaju gumicama. U jediničnu cenu pozicije ulazi i ispitivanje monitarnog razvoda na vododrživost koje treba izvesti u prisustvu Nadzornog organa. Obračun po m Ø 50 mm Ø 75 mm Ø 110 mm | m m m | 8 23 8 |  |  |
| 2. | Podni slivnici Nabavka, transport i ugradnja podnih slivnika Ø70 sa sifonom. U jediničnu cenu pozicije ulazi sav potreban rad, spojni i vezni materijal. Obračun po kom. Vertikalni | kom | 2 |  |  |
| 3. | Ispitivanje Ispitivanje i ispiranje montirane kanalizacione mreže na vodonepropusnost. Paušalno | paš | 1 |  |  |
|  | UKUPNO: |  |  |  |  |
| III | OSTALI RADOVI |  |  |  |  |
| 1. | Priključak na postojeće instalacije U cenu pozicije ulazi sav potreban rad i materijal za priključenje na postojeću vodovodnu mrežu, priključak na postojeću kanalizacionu ventilaciju na spsratu i priključak na dvorišni revizioni šaht kao i štemovanje poda za postavljanje kanalizacione cevi na delu gde ne postoji podrum. Paušalno. | paš | 1 |  |  |
|  | UKUPNO VODOVOD I KANALIZACIJA: |  |  |  |  |

C. ELEKTRO INSTALACIJE

Predmer i predračun

Za izradu električnih instalacija niskog napona i telefona u adaptiranoj slušaonici u laboratoriji za fizičku hemiju

| Rb. | OPIS RADOVA | JM | Količina | Jed.cena | SVEGA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | ELEKTRO INSTALACIJE |  |  |  |  |
| I | Električna instalacija niskog napona |  |  |  |  |
| 1. | Demontaža postojeće instalacije niskog napona | paušalno | 1 |  |  |
| 2. | Nabavka i postavljanje kabla PP00-Y 5x10 mm2, 1KV, za napajanje RT. Kabal se postavlja u PVC kanalici po zidu hodnika. Radovi podrazumevaju i vezu kabla na oba kraja sa potrebnim materijalom. | m | 30 |  |  |
| 3. | Nabavka i ugradnja ugradne PVC razvodne table sa sledećom opremom: - Automatski osigurači tip B6A ...... 1 kom - Automatski osigurači tip B10A...... 1 kom - Automatski osigurači tip B16A...... 13 kom - Automatski osigurači tip B20A...... 2 kom - Automatski osigurači tip B25A...... 12 kom - ZUDA 40/0,3A.............................. 1 kom - Sabirnice i ostali sitan materijal | komplet | 1 |  |  |
| 4. | Nabavka i ugradnja kabla PP00-Y 5x4 mm2, ZA napajanje parapetnih razvoda. Kabal se polaže po zidu ispod maltera i delimično u podu kroz PVC vevi | m | 60 |  |  |
| 5. | Nabavka i ugradnja parapetnog razvoda PR-1 proizvodnja ''Elvod'' Kragujevc ili slično sa ugradnjom sledeće opreme: - Pakedni grebenasti prekidač 32A za ugradnju............................................ 1 kom - Automatski osigurač tipa ''B'' 16A... 9 kom - Priključnica monofazna sa poklopcem, 16A, 230V......................................... 6 kom - Priključnica monofazna sa poklopcem, 16A, 230V.......................................... 1 kom - Ožičenje parapetnog razvoda dužina parapetnog razvoda je 520 cm | kom | 1 |  |  |
| 6. | Nabavka i ugradnja parapetnog razvoda PR-2, PR-4, proizvodnja ''Elvod'' Kragujevac ili slično sa ugradnjom sledeće opreme: - Pakedni grebenasti prekidač 32A za ugradnju........................................... 1 kom - Automatski osigurač tipa ''B'' 16A....3 kom - Priključnica monofazna sa poklopcem, 16A, 230V........................................ 6 kom - Ožičenje parapetnog razvoda dužina parapetnog razvoda je 290 cm | kom | 2 |  |  |
| 7. | Nabavka i ugradnja parapetnog razvoda PR-3, PR-5, proizvodnja ''Elvod'' Kragujevac ili slično sa ugradnjom sledeće opreme: - Automatski osigurač tipa ''B'' 16A .........4 kom - Priključnica monofazna sa poklopcem, 16A, 230V ....................................................... 6 kom - Priključnica monofazna OG, 16A, 230V........................................................ 1 kom - Ožičenje parapetnog razvoda dužina parapetnog razvoda je 290 cm | kom | 2 |  |  |
| 8. | Nabavka i ugradnja parapetnog razvoda PR-6 proizvodnja ''Elvod'' Kragujevac ili slično sa ugradnjom sledeće opreme: - Pakedni grebenasti prekidač 32A za ugradnju .................................................. 1 kom - Automatski osigurač tipa ''B'' 16A ......... 6 kom - Priključnica monofazna sa poklopcem, 16A, 230V........................................................ 3 kom - Priključnica monofazna sa poklopcem, 16A, 230V........................................................ 1 kom - Ožičenje parapetnog razvoda dužina parapetnog razvoda je 350 cm | kom | 1 |  |  |
| 9 | Nabavka i ugradnja instalacije sijaličnog mesta kablom PP-Y 3x1,5mm2 za u zid sa odgovarajućim prekidačima od 10A, 250 V, doznama Ø 78 mm sa poklopcem za u zid, prosečne dužine kabla 8 m. | kom | 12 |  |  |
| 10. | Nabavka i ugradnja kabla PP-Y-3x2,5 mm2 za instalaciju monofazne šuko priključnice kao i same priključnice 16 A, 250 V za u zid prosečne dužine kabla 8 m | kom | 5 |  |  |
| 11. | Nabavka i ugradnja kabla PP-Y-3x2,5 mm2 za instalaciju monofazne šuko OG priključnice kao i same priključnice 16A, 250 V za u zid prosečne dužine kabla 8 m. | kom | 1 |  |  |
| 12. | Nabavka i ugradnja kabla PP-Y-5x2,5 mm2 za instalaciju trofazne priključnice kao i same priključnice 16 A, 400 V za u zid prosečne dužine kabla 12 m. | kom | 2 |  |  |
| 13. | Nabavka i ugradnja kabla PP-Y-3x2,5 mm2 za instalaciju ventilatora. Prosečne dužine kabla 20 m. | kom | 4 |  |  |
| 14. | Nabavka i ugradnja motornih prekidača po uslovima iz mašinskog projekta ventilacije. | kom | 4 |  |  |
| 15. | Isporuka i ugradnja nadgradne fluo svetiljke slične tipu 5LJ 234 1-2C ''Siteco'' 2x36W | kom | 11 |  |  |
| 16. | Isporuka i ugradnja nadgradne fluo svetiljke slične tipu 5LJ 234 B-4A ''Siteco'' 4x18W | kom | 1 |  |  |
| 17. | Nabavka i ugradnja panik svetiljke 2x8W, sa 3 h autonomije | kom | 1 |  |  |
|  | UKUPNO I: |  |  |  |  |
| II | Instalacija telefona i kompjuterskog umreženja |
| 1. | Nabavka i ugradnja kabla Iy(st)-Y 2x2x0,6 mm2 u PVC kanalivi postavljenoj u hodniku fakulteta do priključnog mesta u prostoriji, sa priključnicom RJ 11. Dužina kablova od prikljujčnog mesta do telefonske centrale je 35 m. | kom | 1 |  |  |
|  | UKUPNO II: |  |  |  |  |
| IV | Ispitivanje instalacije |
| 1. | Ispitivanje instalacije i puštanje pod napon | kom | 1 |  |  |
|  | UKUPNO IV: |  |  |  |  |

C. REKAPITULACIJA:

| I | Električna instalacija niskog napona |  |
| --- | --- | --- |
| II | Instalacija telefona |  |
| IV | Ispitivanje instalacija |  |
|  | UKUPNO ELEKTRO INSTALACIJE: |  |

D.  PREDMER I PREDRAČUN

mašinske opreme u laboratoriji za FIZIČKU HEMIJU

na Agronomskom fakultetu - Čačak

| Rb. | OPIS RADOVA | JM | Količina | Jed.cena | SVEGA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Isporuka i ugradnja (2 komada) odsisne haube od prokrona, dimenzije haube 800x800 mm sa alkama na svakom ćošku i sa lancima za kačenje na U kompletu sa tiplovima i lancima. Debljina lima 0,75 mm. Prokron je za laboratoriju koja treba da dobije sertifikat. | kg | 40 |  |  |
| 2. | Isporuka i ugradnja 91 komad odsisne haube od prokroma, dimenzije haube 1500x800 mm. Sa alkama na svkom ćošku i sa lancima za kačenje na U kompletu sa tiplovima i lancima. Debljina lima 0,75 mm. Prokron je za laboratoriju koja treba da dobije sertifikat. | kg | 40 |  |  |
| 3. | Isporuka i ugradnja Aksijalni antiekskplozivni ventilator tip HDB/4 – 315 za ventilaciju cele prostorije. P=120W. Monofazni. Q=2240m3/h Proizvođač: Soler&Palau ili drugog proizvođača istih karakteristika | kom | 1 |  |  |
| 4. | Isporuka i ugradnja Kanalski ventilator tip: MIXVENT – TD – 3700/355 Okruglog priključka. P=350W. Q=3750m3/h. Proizvođač: Soler&Palau, ili drugog proizvođača istih karakteristika | kom | 3 |  |  |
| 5. | Isporuka i ugradnja Ugaoni profili za držanje cevi, u kompletu sa tiplovima | paus | 1 |  |  |
| 6. | Isporuka i ugradnja Split jedinica 24-orka. Za hlađenje i grejanje u kompletu. | paus | 2 |  |  |
| 7. | Isporuka i ugradnja Protivkišna lamelna plastična žaluzina na izlazu velikog aksijalnog ventilatora za celu prostoriju | komn | 1 |  |  |
| 8. | Isporuka i ugradnja Protivkišna lamelna plastična žaluzina na izlazu malih kanala sa kanalskim ventilatorima | kom | 5 |  |  |
| 9. | Isporuka i ugradnja (15m) Kružni kanal od prokrona Ø 200 mm Sa svim elementima za spajanje | kg | 134 |  |  |
| 10. | Isporuka i ugradnja (15m) Kružni kanal od prokrona Ø 355 mm sa svim elementima za spajanje | kg | 353 |  |  |
| 11. | Isporuka i ugradnja Boca na propan-butan sa razdelnicima za dva gorionika | kom | 2 |  |  |
| 12. | Isporuka i ugradnja aluminijumske prestrujne rešetke u vratima laboratorije, dimenzije 850x650mm | kom | 1 |  |  |
| 13. | Isporuka i ugradnja bakarne cevi Ø 18 mm u zaštitnoj cevi za ventilaciju u podu prostorije do mesta gde su potrošači sa razdelnikom za 2 potrošača | m | 6 |  |  |
|  | UKUPNO MAŠINSKI RADOVI: |  |  |  |  |

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

| 1 | А. Грађевински и грађевинско занатски радови |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | B. Инсталације водовода и канализације |  |
| 3 | C. Електро инсталације |  |
| 4 | D. Машинске инсталације |  |
|  | УКУПНО без ПДВ: |  |
|  | ПДВ: |  |
|  | УКУПНО са ПДВ: |  |

V  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1 Закона);

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2 Закона);

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 3 Закона);

- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:

- да располаже неопходним пословним капацитетом и то:

-  да рачун понуђача није био у блокади ни један дан у периоду од 6 месеци који претходи дану објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки;

2)  да располаже одговарајућим кадровским капацитетом и то:

- да има најмање 5 (пет) радно ангажованих лица у време подношења понуде, која ће бити одговорна за извршење уговора и квалитет извршених радова, за које понуђач мора доставити доказ да је обрачунао и платио доприносе за обавезно социјално осигурање на зараде/накнаде, за месец који претходи месецу у коме је објављен позив за подношење понуде и да достави одговарајуће доказе о радном ангажовању;

б) да у оквиру 5 (пет) радно ангажованих лица, има најмање 1 (једног) радног ангажованог - дипломираног инжењера са лиценцом 410 или 411 или 412.

Ангажовани дипломирани инжењер/и мора да поседује/у активне лиценце и да се против њих не води поступак.

Понуђач ће решењем именовати одговорне извођаче радова у предметној јавној набавци који поседују напред наведене личне лиценце.

3)  да располаже сертификатом система менаџмента који је усаглашен са захтевима стандарда SRPSISO 9001:2008,

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1 до 4 Закона. Подизвођачи морају такође доставити изјаву којом доказује испуњење услова из тачке 5. овог Упутства.

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1 до 4 Закона, а додатне услове испуњавају заједно. Сваки понуђач из групе понуђача мора доставити изјаву којом доказује испуњење услова из тачке 5. овог Упутства.

2.   УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

2.1. Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу V одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу V одељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

2.2. Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- Додатни услов из поглавља 1.2, тачка 1), конкурсне документације - Доказ: Потврда Народне банке Србије да понуђач није био у блокади ни један дан у периоду од 6 месеци које претходе дану објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки.

- Додатни услов из поглавља 1.2, тачка 2), подтачка а) конкурсне документације - да има најмање 5 (пет) радно ангажованих лица у време подношења понуде, која ће бити одговорна за извршење уговора и квалитет извршених радова, за које понуђач мора доставити доказ да је обрачунао и платио доприносе за обавезно социјално осигурање на зараде/накнаде, за месец који претходи месецу у коме је објављен позив за подношење понуде и да достави одговарајуће доказе о радном ангажовању;

Доказ: Понуђач доказује да располаже са минимум 5(пет) радно ангажованих лица и да је обрачунао и платио доприносе за обавезно социјално осигурање на зараде/накнаде, за месец који претходи месецу у коме је објављен позив за подношење понуде, достављањем ППП-ПД образаца, и то:

- Обавештење о поднетој појединачној пореској пријави ППП-ПД;

-Обавештење о успешном пријему пореске пријаве послате електронским  путем;

- Извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку који доказује да је понуђач уплатио доприносе за обавезно социјално осигурање на зараде/накнаде;

- Извод из банке да су плаћени порези и доприноси.

б) да у оквиру 5 (пет) радно ангажованих лица, има најмање 1 (једног)  дипломираног инжењера са лиценцом 410 или 411 или 412.

Доказ: за радно ангажованa лица траженa квалификационом структуром доставити доказе о радном статусу (фотокопије): уговор о раду и М(3)А образац (или други одговарајући образац за радно ангажоване), уговор о делу, уговор о привременим и повременим пословима и сл, за дипломиране инжењере копијe личних лиценци (410 или 411 или 412), са важећим потврдама Инжењерске коморе Србије да су наведени носиоци важећих лиценци чијe се лиценцe подносe чланови Инжењерске коморе Србије и да им одлуком Суда части издата лиценца није одузета и потврда да се против њих не води поступак.

- Додатни услов из поглавља 1.2, тачка 3) конкурсне документације - Доказ: Фотокопија сертификата да је систем менаџмента који примењује понуђач усаглашен са захтевима  стандарда: SRPSISO 9001:2008

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), као и за додатни услов из поглавља 4.1.2, тачка 1), подтачка б).

Остале додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона,

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  ___________________________________________ [навести назив понуђача] у поступку јавне набавке  -    Грађевински, грађевинско-занатски и инсталатерски  радови на формирању лабораторије за контролу квалитета хране, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

- Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Место:  _________________                                                         Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач__________________________________________ [навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке радова -    Грађевински, грађевинско-занатски и инсталатерски  радови на формирању лабораторије за контролу квалитета хране, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

- Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Место:_____________                                                            Подизвођач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду за сваку партију посебно доставити: Aгрономски факултет у Чачку,  ул. Цара Душана бр. 34, Чачак 32000,  са назнаком:  „Понуда за радове у лабораторији - ЈН  бр. 7/2015 –III“

- Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 30.10. 2015.године до 12,00 часова .

- Отварање понуда је 30.10.2015. године у 13,00 часова, у просторијама наручиоца.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

- Понуђач подноси понуду која мора да садржи :

а.  попуњен, печатом оверен и потписан Образац понуде;

б. попуњен, печатом оверен и потписан образац – Подаци о подизвођачу, уколико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу;

в.  попуњен, печатом оверен и потписан образац – Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди, уколико понуду подноси група понуђача;

г.  попуњен, печатом оверен и потписан образац изјаве понуђача /подизвођача/ којим се доказује испуњеност услова из члана 75. Закона;

д. попуњене, печатом оверене и потписане Остале обрасце за подношење понуде;

ђ. попуњен, печатом оверен и потписан модел уговора;

е. попуњен, печатом оверен и потписан Образац структуре цене;

ж. попуњену, потписану и печатом оверену Изјаву о независној понуди:

3.ПАРТИЈЕ

Предметна јавна набавка није обликована у партијијама.

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Aгрономски факултет у Чачку,  ул. Цара Душана бр. 34, Чачак 32000 , са назнаком :

„Измена понуде за јавну набавку мале вредности -добра: Набавка радова за лабораторију; ЈН  бр. 7/2015 –III - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку мале вредности  -добра: Набавка радова за лабораторију.; ЈН  бр. 7/2015 –III - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку мале вредности  -добра : Набавка радова за лабораторију; ЈН  бр. 7/2015 –III - НЕ ОТВАРАТИ”  или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку мале вредности -добра: Набавка радова за лабораторију; ЈН  бр. 7/2015 –III - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду за једну партију

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између Наручиоца и Понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља V одељак 3.).

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

- понуђачу који ће издати рачун,

- рачуну на који ће бити извршено плаћање,

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља V одељак 3.).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Плаћање је динарско на пословни рачун понуђача у року од 45 дана, од дана испостављања привремене или окончане ситуације коју испоставља понуђач.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

9.2. Захтев у погледу рока завршетка радова

не може бити дужи од 60 календарских дана од дана уговарања

Место испоруке: Aгрономски факултет у Чачку,  ул. Цара Душана бр. 34, Чачак 32000

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде дефинише понуђач у својој понуди и исти не може бити краћи од 30 (тридесет) дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

9.4. Захтев у погледу гарантног рока

Гаранција за изведене радове не може бити краћа од 24 месеца.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У цену урачунати вредност предметних добара, трошкове превоза и друге трошкове који могу настати по овој набавци.

Цене које понуди понуђач биће фиксне током извршења уговора. Изузетно, промене цене угља у току трајања уговорног периода дозвољене су само у случају промена цена уколико их формира (промени) произвођач и то у висини промене цене код произвођача.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

- Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија, Београд, Саве Машковића 3-5, www.poreskauprava.gov.rs

- Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине, Београд, Руже Јовановић 27а, www.sepa.gov.rs и у Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Београд, Немањина 22-26, www.mpzzs.gov.rs

- Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Београд, Немањина 22-26, www.minrzs.gov.rs

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на e-mail: obrenovics@kg.ac.rs, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН  бр. 7/2015 –III .

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа понуђена цена“.

методологије за доделу пондера за елеменат цена.

1. Цена  ( укупно)                                                                                      -    100 пондера

Понуде ће се оцењивати по следећој формули:

(Пмин / Пп) x 100 = Бп

Пмин -  најнижа понуђена цена

Пп  –  цена из понуде за коју се израчунава број пондера

Бп  -   број пондера по критеријуму  цена

16.  ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извођена радова. Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену и исти рок извођења радова биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.

У случају да два или више понуђача понуде исту цену, исти рок извођења радова и исти гарантни рок, наручилац ће изабрати понуђача кроз жреб.

Жреб подразумева следеће активности:

- након извршене стручне оцене, а у циљу доношења одлуке о додели уговора, наручилац ће организовати жреб: присуствује комисија за јавну набавку, сви понуђачи који су прворангирани, као и свако заинтересовано лице;

- комисија ће у кутију убацити онолико папирића колико је прворангираних понуђача, с тим да ће на сваком од папирића бити назначен назив понуђача;

- председник комисије ће „извлачити“ папириће из кутије, па ће први извучени папирић одредити првог на ранг листи, други извучени папир ће одредити другог на ранг листи тако редом док се не исцрпи круг свих прворангираних понуђача;

- комисија ће сачинити записник који ће потписати сви чланови комисије и сви присутни овлашћени представници понуђача;

- сви представници понуђача су дужни да пре жреба, доставе овлашћења за учествовање;

- уколико понуђачи не дођу и не присуствују жребу, комисија ће га спровести без понуђача.

Уколико два или више понуђача нису прворангирани, већ заједно заузимају неко ниже место, комисија ће спровести жреб по истом принципу.

17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда.  (Образац изјаве из поглавља V одељак 3.).

18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

- Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138. - 167. ЗЈН-а.

- Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

- Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.

- Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом (obrenovics@kg.ac.rs, радним данима од 08:00 до 14:00 часова), факсом (032/303-401, радним данима од 08:00 до 14:00 часова) или препорученом пошиљком са повратницом..

- Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН-ом није другачије одређено.

- Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.

- После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема одлуке.

- О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

- Уколико подносилац захтева за заштиту права подноси пре отварања понуда дужан је да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 60.000,00 динара.

- Уколико подносилац захтева за заштиту права подноси након  отварања понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није већа од 60.000.000 динара, уколико је набавка обликована по партијама, дужан је да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 60.000,00

- Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се неки од следећих доказа:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога;

(3) износ таксе из члана 156. став 1. ЗЈН чија се уплата врши;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке.

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоц захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Детаљно упутство о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права у примерак правилно попуњеног налога за пренос и налога за уплату дати су на интернет страници Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, www.kjn.gov.rs

20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр __________од _____________ за јавну набавку радова: Грађевински, грађевинско-занатски и инсталатерски радови на формирању лабораторије за контролу квалитета хране; ЈН  бр. 7/2015 –III;

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

1)ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Грађевински, грађевинско-занатски и инсталатерски  радови на формирању лабораторије за контролу квалитета хране; ЈН  бр. 7/2015 –III;

| 1. | Укупна вредност радова без ПДВ-а |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | износ ПДВ-а |  |
| 3. | Укупна вредност радова са ПДВ-ом |  |
| 4. | рок важења понуде (не краћи од 30 дана) |  |
| 5. | рок извођења радова (не дужи од 20 календарских дана) |  |
| 6. | гарантни рок (месеци) |  |
| 7. | услови плаћања | одложено плаћање по пријему привремене/окончане ситуације у року од 45 дана |

Датум 					                                                 Понуђач

М. П.

_________________________		                  ________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ЛИЦУ ОВЛАШЋЕНОМ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПОТПИСИВАЊЕ ПОНУДЕ

- КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО

- КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА

- ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

(заокружити)

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да је понуду за јавну набавку радова – Грађевински, грађевинско-занатски и инсталатерски  радови на формирању лабораторије за контролу квалитета хране;  ; ЈН  бр. 7/2015 –III

, саставио:

_________________________________________________________________

( име и  презиме, звање)

у име и за рачун понуђача

________________________________________________________.

Датум:    _______________

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОДГОВОРНОГ ЛИЦА- ДИРЕКТОРА

(ПОНУЂАЧА ИЛИ ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА)

_____________________________________________________

ПОТПИС ОДГОВОРНОГ ЛИЦА- ДИРЕКТОРА

М.П.                          ______________________________________

НАПОМЕНА: Уколико понуду саставља и потписује одговорно лице – директор понуђача,  односно одговорно лице – директор овлашћеног члана групе понуђача, образац је непримењив

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА

(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ)

У свему у складу са конкурсном документацијом за јавну набавку радова бр. 7/2015 –III,  изјављујемо да наступамо са подизвођачима и наводимо њихово учешће по вредности, како следи:

| Ред. бр. | НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА | ПОЗИЦИЈА РАДОВА КОЈЕ ИЗВОДИ | УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА У ПОНУДИ (процентуално у односу на укупно понуђену цену) |
| --- | --- | --- | --- |
| Потпис овлашћеног лица понуђача, Датум: ____. ____. 2015. године _____________________________ Напомена: Максимално учешће подизвођача је 50% од укупне вредности понуде. |

Напомена: Образац копирати у потребном броју примерака (уколико има више од четири ангажованих подизвођача, на другом примерку почети са уписивањем редног броја 5. за првог подизвођача).

| ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ Број понуде:____________ |
| --- |
| Изјављујемо да наступамо као група понуђача у јавној набавци број : 7/2015 –III: |
| ПУН НАЗИВ И СЕДИШТЕ, (АДРЕСА), ЧЛАНА ГРУПЕ | УЧЕШЋЕ ЧЛАНА ГРУПЕ У ПОНУДИ (процентуално у односу на укупно понуђену цену) | ПОТПИС ОДГОВОРНОГ ЛИЦА И ПЕЧАТ ЧЛАНА ГРУПЕ |
| Овлашћени члан: |  | Потпис одговорног лица: ______________________ м.п. |
| Члан групе: |  | Потпис одговорног лица: ______________________ м.п. |
| Члан групе |  | Потпис одговорног лица: ______________________ м.п. |
| Члан групе |  | Потпис одговорног лица: ______________________ м.п. |

и  овлашћујемо члана групе ________________________________________ да у име  за рачун осталих чланова групе наступа пред наручиоцем.

- Учешће овлашћеног члана групе у предметној јавној набавци не може бити мање од 50% од укупне вредности понуде.

Напомена:Образац копирати у довољном броју примерака( уколико има више од четири учесника, на наредном примерку не уписивати поново име овлашћеног члана (носиоца посла )–то поље оставити непопуњено)

Датум:  ____. ____. 2015. године

ИЗЈАВА О ОДГОВОРНОМ ИЗВОЂАЧУ, КОЈИ ЋЕ РЕШЕЊЕМ БИТИ ИМЕНОВАН ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА У ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ 7/2015 –III

Овим потврђујемо да ће доле наведени одговорни извођач радова бити расположив у периоду извршења уговора за извођење радова на:

______________________________________________________________

(уписати врсту радова)

Бр.1. Име и презиме _____________________________________________

Број лиценце              _______________________________________

Назив привредног субјекта који ангажује одговорног

извођача:  _____________________________________________________

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима.Уколико наступа у групи, образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или овлашћено лице члана групе.

Датум: _______________                                           Потпис овлашћеног лица

___________________________

М.П.

Напомена:

- Модел уговора попуњава понуђач који подноси самосталну понуду, понуду са подизвођачем или члан групе који ће бити носилац посла или понуђач који ће у име групе понуђача потписати уговор;

- Mодел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем.

- Понуђач је обавезан да модел уговора у једном примерку попуни на одговарајућим местима, с тим да овлашћено лице понуђача модел уговора потпише и овери печатом понуђача чиме потврђује сагласност са текстом уговора;

- У случају закључења уговора са понуђачем који је у својој понуди навео једног или више подизвођача, у уговору морају бити наведени сви подизвођачи. Иста одредба важи и за групу извођача или учесника у заједничкој понуди.

IX  МОДЕЛ УГОВОРА

О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА

Закључен између:

1. Агрономског факултета у Чачку Универзитета у Крагујевцу, 32000 Чачак, Цара Душана број 34, матични број 07281536, шифра делатности 08542, ПИБ 101122442, текући рачун 840-948660-31, кога заступа декан Факултета, у даљем тексту Наручилац,

и

2. ________________________________________________________________________, са седиштем у ___________________, улица____________________ ___________________________________________________(у даљем тексту: Извођач), ПИБ __________________, матични број _____________________, текући рачун бр.___________________________________, отворен код пословне банке _____________________________________________, које заступа директор _______________________________________________.

*Попуњава извођач који наступа самостално, извођач који наступа са подизвођачима и овлашћени члан групе понуђача.

Извођач ће део уговорених радова извршити преко подизвођача:

1.______________________________________,са седиштем _______________________, ПИБ_____________,  матични број________________.

2.______________________________________, са седиштем_______________________, ПИБ________________, матични број____________________.

*Уколико има више подизвођача, прилагодити броју подизвођача.

*Уколико извођач наступа самостално не попуњавати.

Односно у групи понуђача коју чине:

1.___________________________________,са седиштем___________________________, ПИБ________________, матични број____________________.

2.______________________________________, са седиштем________________________, ПИБ________________, матични број____________________.

*Уколико има више учесника, прилагодити броју учесника групе понуђача.

*Уколико извођач наступа самостално не попуњавати.

Основ уговора:

ЈНМВ Број: 7/2015 –III.

Број и датум одлуке о додели уговора: _______________  од _______________. године.

Понуда изабраног понуђача бр. ____________  од __________________.године.

Наручилац је Одлуком број ______________ од __________________ године понуђачу – Извођачу  доделио уговор о јавној набавци након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности радова – Грађевински, грађевинско-занатски и инсталатерски  радови на формирању лабораторије за контролу квалитета хране;  ; ЈН  бр. 7/2015 –III.

Предмет уговора:

Члан 1.

Предмет Уговора је набавка радова – Грађевински, грађевинско-занатски и инсталатерски  радови на формирању лабораторије за контролу квалитета хране;  ; ЈН  бр. 7/2015 –III и ближе је одређен је у Обрасцу понуде са техничком спецификацијом предмета набавке, из изабране понуде Испоручиоца бр. __________ од __________. године, који су саставни део овог Уговора.

Саставни делови овог Уговора су Образац понуде са техничком спецификацијом предмета набавке, јединичним ценама и укупном вредношћу.

Радови из става 1. овог члана у потпуности морају да испуњавају тражени квалитет према изабраној понуди Извођача.

Под извођењем радова се подразумева извођење свих радова обухваћених спецификацијом радова из конкурсне документације, са свим претходним припремним радовима и извођачким радовима.

Извођач се обавеује да се за потребе Наручиоца својом радним снагом, материјалом и механизацијом, савесно и стручно изведе преметне радове, а Наручилац преузима обавезу да их плати у свему према усвојеној понуди датој у поступку јавне набавке.

Уговорне стране сагласно утврђују да се вредност уговорених радова дефинише на бази следећих елемената: укупне уговорене цене за све описане радове и за све позиције радова садржане у делу конкурсне документације – техничке спецификације. Сматраће се да је Извођач радова прегледао и  проверио градилиште, његову околину и ограничења и прикупио све расположиве информације, да је проценио обим и природу радова и материјала потребног за извођење и завршетак радова, прилазе до градилишта, смештај (који ће му можда бити потребан), постојеће изворе за снабдевање електричном енергијом и водом, као и све остале околности које су од утицаја за извођење радова, да се упознао у свему са обавезама које се односе на плаћање такса, пореза и осталих накнада које су прописане законом и другим прописима органа власти и управе, да је извршио преглед комплетне конкурсне документације, тако да Извођач радова  потврђује да је у потпуности упознат са напред наведеним и да радове може извести стручно и квалитетно, у уговореном року и по уговореној цени. Сматра ће се да је  Извођач радова добио све информације које су сваком искусном Извођачу радова  потребне у погледу ризика, непредвиђених расхода и свих других околности које могу да утичу или се могу одразити на извођење и завршетак радова.

Цена:

Члан 2.

Извођач ће наведене радове извести по укупној цени од _____________ динара (словима : __________________________________________________ ) без ПДВ- а, односно ____________________ динара са обрачунатим ПДВ-ом.

Уговорене јединичне цене важе и за вишкове, односно мањкове радова

Члан  3.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору у року од 45 дана по привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. _________ од ____________ 2015. године, и потписаним од стране стручног надзора, с тим што окончана ситуација мора износити минимум 10% од уговорене вредности.

Уколико Наручилац делимично оспори испостављену ситуацију, дужан је да исплати неспоран део ситуације.

Извођач ће у сваком рачуну навести број Уговора о извођењу радова.

Комплетну конкурсну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију Извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што извођач признаје без права приговора

Члан  4.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од________ (__________) календарских дана (рок не може бити дужи од 20 календарских дана), рачунајући од дана увођења у посао, а према приложеном мрежном плану, који је саставни део овог уговора.

Датум увођења у посао, стручни надзор уписује у грађевински дневник.

Уколико Извођач не приступи извођењу радова ни 3-ег дана од дана из става 2. , сматраће се да је 3-ег дана уведен у посао.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.

Члан  5.

Рок за извођење радова може се продужити на захтев Извођача:

-У случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача,

-у случају елементарних непогода и дејства више силе,

- у случају измене пројектно- техничке документације по налогу Наручиоца.

Захтев за продужење рока грађења Извођач писмено подноси Наручиоцу у року од два дана од дана сазнања за околност, а најкасније 15 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Ако извођач падне у доцњу са извођењем радова нема право на продужење уговореног рока због околности које су наступиле у време доцње.

Члан  6.

Уколико извођач не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу казну у висини 0,1 % од укупне вредности за сваки дан закашњења, с тим да укупан износ уговорене казне не буде већи од 5 % укупне вредности уговорених радова.

Наплату уговорене казне Наручилац ће извршити без претходног пристанка Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је наручилац због кашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже.

Члан  7.

Ради извршења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и инсталатерске радове, као и све друге активности неопходнe за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са важећим прописима, техничким прописима, инвестиционо-техничком документацијом и овим уговором, и да објекат преда Наручиоцу и кориснику.

Извођач се обавезује :

- да пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног  извођача радова ;

- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року ;

- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;

- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику ;

- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова кориснику и Наручиоцу ;

-  да се строго придржава мера безбедноси и заштите на раду ;

- да омогући вршење стручног надзора на објекту ;

- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије, који регулишу ову област ;

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјалаили убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова ;

- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца и корисника да је завршио радове и да је спреман за њихов пријем ;

- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци ;

- да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана по пријему писменог позива од стране Наручиоца.

Члан  8.

Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чланом 3. овог уговора и да од Извођача, по завршетку радова, прими наведене радове.

Наручилац је обавезан да обезбеди стручни надзор Наручиоца над извршењем уговорних обавеза Извођача. О ангажованом вршиоцу Стручног надзора Наручиоца, Наручилац ће писано обавестити Извођача.

Члан  9.

Гарантни рок за изведене радове износи _________месеци (не краћи од 24 месеца) године рачунајући од дана примопредаје радова. За уграђене  материјале и опрему важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу.

Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет овог уговора, записнички преда Наручиоцу све гарантне листове за уграђене материјале и опрему, као и упутства за руковање.

Члан  10.

За укупан уграђени материјал и уграђену опрему Извођач мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима

Извођач је дужан да после извршене набавке материјала и уградне опреме, а пре уградње и постављања исте, благовремено обавести надзорног органа о потреби увида и контроле материјала и уградне опреме у погледу испуњености стандарда прописаних важећим Правилницимаи позитивном законском регулативом.

Уколико надзорни орган утврди да уграђени материјал или опрема не одговарају стандардима и техничким прописима, он их одбија и забрањује њихову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала и контролу квалитета опреме. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац има право да тражи да Извођач поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује другог извођача искључиво на трошак Извођача по овом уговору.

Члан 11.

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за радове изведене од стране подизвођача или осталих чланова групе понуђача, као да их је сам извео.

Члан  12.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова, чл. 9. став 1, тачка 5) Посебних узанси о грађењу ( „Сл. лист СФРЈ бр. 18/77” ), Извођач је дужан да застане са извођењем вишка радова и писано ( уписом у грађевински дневник )  обавести стручни надзор Наручиоца и Наручиоца.

По добијању писане сагласности ( уписом у грађевински дневник од стране стручног надзора Наручиоца), Извођач ће извести вишак радова, с тим да укупна вредност вишкова радова не може прећи 10% од уговорених износа.

Јединичне цене за све позиције по спецификацији радова из усвојене понуде Извођача бр. _______________ од ________ 2015. за које се утврди постојање вишка радова из става 2 овог члана остају фиксне и непроменљиве.

Након сагледавања свих количина и позиција по којима се појављује вишак радова, Наручилац и Извођач ће закључити Анекс уговора за предметне радове.

Извођење вишка радова до 10% вредности укупно уговорених радова неће утицати на продужетак рока завршетка радова.

Члан 13.

Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност стручног надзора Наручиоца извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде пројектне документације.

Извођач и стручни надзор Наручиоца су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавесте Наручиоца.

За извођење додатних ( непредвиђених ) радова из става 1 овог члана, као и за додатне (непредвиђене) радове који нису били укључени у првобитни пројекат или у првобитни уговор о јавним набавкама, а који су због непредвидљивих околности постали неопходни, Извођач је дужан да писано обавести ( уписом у грађевински дневник ) стручни надзор Наручиоца и Наручиоца, а Наручилац ће поступити у складу са чл. 36. Закона о јавним набавкама.

Члан 14.

Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава Наручиоца и стручни надзор Наручиоца, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 дана од завршетка радова.

Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, стручног надзора Наручиоца и Извођача.

Комисија сачињава записник о примопредаји радова.

Члан 15.

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора Наручиоца и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.

Уз Записник о примопредаји радова, сачињава се и Коначни обрачун вредности изведених радова, који врши Комисија састављена од представника Наручиоца и Извођача уз присуство представника стручног надзора Наручиоца.

Члан 16.

За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи објеката, одредбе Посебних узанси о грађењу, као и других позитивних законских прописа из ове области.

Члан 17.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.

Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност суда у Чачку.

Члан 18.

Овај  уговор ступа на снагу даном потписа свих уговорних страна.

Члан 19.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, по 3 (три) за сваку уговорну страну.

за Извођача                                                            за Наручиоца

директор                                                          Декан факултета

________ ______________                              проф. др Владета Стевовић

X ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона,   ___________________________________-

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О   НЕЗАВИСНОЈ   ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке мале вредности  радова – Грађевински, грађевинско-занатски и инсталатерски  радови на формирању лабораторије за контролу квалитета хране;  ; ЈН  бр. 7/2015 –III;поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

# Text boxes

МП

МП